- Оренбургское областное отделение

- Общероссийской общественной организации

- Всероссийское добровольное пожарное общество

|  | УТВЕРЖДАЮ Председатель совета Оренбургского областного отделения Общероссийской общественной организации ВДПО |
| --- | --- |
|  | ______________ А.С. Захаров |

Дополнительная профессиональная программа

повышения квалификации

### Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и выполнение пусконаладочных работ

г. Оренбург

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Обучение работников организаций в области пожарной безопасности регламентируется Федеральным законом от 21 декабря ,1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральным законом от 22.07.2008 г., №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральный законом от 04.05.2011 г. №99 «О лицензировании отдельных видов деятельности».

1.2. В результате освоения программы  «Монтаж,техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и выполнение пусконаладочных работ» предусмотрено совершенствование знаний  и получение новых,  необходимых в процессе профессиональной деятельности слушателей.

1.3. К освоению программы допускаются  лица имеющие высшее или средне-профессиональное образование .

1.4.Категория обучающихся: руководители,  специалисты, лица, выполняющие монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

1.5. Обучение по программе осуществляется на основе договора об оказании платных образовательных услуг, заключаемого с физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.

1.6. Трудоемкость программы – 72 часа.

1.7. Форма обучения – очная.

1.8. Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим проверку знаний выдается удостоверение и протокол проверки  знаний.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

2.1. В результате освоения программы слушатели должны знать

- Общую характеристика состояния обстановки с пожарами в Российской Федерации.;

- Российский рынок пожарно-технической продукции.

- Лицензирование деятельности в области пожарной безопасности. Саморегулируемые организации.

- Историю, современное состояние и основные характеристики пожарных оповещателей. Речевые и комбинированные оповещатели. Звуковые оповещатели.Световые оповещатели.

- Классификацию систем оповещения и управления эвакуацией.

- Структурную схему системы оповещения и управления эвакуацией.

- Приемно-контрольные приборы и системы передачи извещений.

- Состояние и перспективы развития систем оповещения и управления эвакуацией.

- Техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре.

2.2. Обучающийся должен уметь:

- Выполнять  монтаж систем оповещения и эвакуации при пожаре.

- Применять методику обследования и проверки работоспособности систем оповещения и эвакуации при пожаре

- Использовать  приборы управления системами оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов

- Осуществлять проверку работоспособности систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов

- Выполнять техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН

по программе «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и выполнение пусконаладочных работ»

| № п/п | Предметы обучения. Наименование тем | Количество часов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | теоретич. | практич. |
| 1 | Задачи Государственной противопожарной службы (ГПС). Научно-техническое обеспечение пожарной безопасности. | 1 | 1 |  |
| 2 | Общая характеристика состояния обстановки с пожарами в Российской Федерации. | 1 | 1 |  |
| 3 | Российский рынок пожарно-технической продукции. | 1 | 1 |  |
| 4 | Обеспечение деятельности в области пожарной безопасности нормативные и справочные документы. | 1 | 1 |  |
| 5 | Лицензирование деятельности в области пожарной безопасности. Саморегулируемые организации. | 1 | 1 |  |
| 6 | Сертификация продукции и услуг в области пожарной безопасности. | 1 | 1 |  |
| 7 | История, современное состояние и основные характеристики пожарных оповещателей. Речевые и комбинированные оповещатели. Звуковые оповещатели. Световые оповещатели. | 10 | 10 |  |
| 8 | Классификация систем оповещения и управления эвакуацией. | 6 | 6 |  |
| 9 | Требования к системам оповещения и управления эвакуацией. | 6 | 6 |  |
| 10 | Структурная схема системы оповещения и управления эвакуацией. | 4 | 4 |  |
| 11 | Приборы управления оповещателями их функции. | 6 | 6 |  |
| 12 | Приемно-контрольные приборы и системы передачи извещений. | 6 | 6 |  |
| 13 | Методика обследования и проверки работоспособности систем оповещения и управления эвакуацией. | 6 | 6 |  |
| 14 | монтаж систем оповещения и управления эвакуацией. | 6 | 6 |  |
| 15 | Сдача в эксплуатацию систем оповещения и управления эвакуацией. | 4 | 4 |  |
| 16 | Техническое обслуживание и ремонт. | 6 | 6 |  |
| 17 | Состояние и перспективы развития систем оповещения и управления эвакуацией. | 2 | 2 |  |
| 18 | Охрана труда. | 1 | 1 |  |
| 19 | Первая доврачебная помощь пострадавшему. | 1 | 1 |  |
|  | Сдача экзамена (итоговое тестирование). | 2 |  | 2 |
|  | ИТОГО: | 72 |  |  |

3. ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ

Тема №1  Задачи Государственной противопожарной службы (ГПС). Научно-техническое обеспечение пожарной безопасности.

Виды, состав и задачи  государственной противопожарной службы. Научно-техническое обеспечение пожарной безопасности.

Тема №2 Общая характеристика состояния обстановки с пожарами в Российской Федерации

Статистика, причины пожаров, Определения, опасные факторы пожаров, способы прекращения горения, классы пожаров.

Тема №3 Российский рынок пожарно-технической продукции

Состояние рынка НТП на сегодняшний день. Рынок НТП. Тенденции развития.
 Понятие "рынок НТП" и его особенности. Особенности управления созданием НТП в условиях рынка. Характеристика инновационного процесса в современных условиях
 Формы финансирования НИР и ОКР в условиях рынка. Биржа интеллектуальной собственности и ее роль в развитии рынка НТП. Правовая защита производителей НТП

Тема №4 Обеспечение деятельности в области пожарной безопасности нормативные и справочные документы.

Федеральный  закон  N  69-ФЗ  "О  пожарной безопасности". Правила

Противопожарного режима в   Российской  Федерации.  ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ФЗ №100 «О добровольной пожарной охране», ФЗ №294 «О защите прав предпринимателей и юридических лиц».

Инструкции по пожарной    безопасности.    Права,    обязанности,    ответственность руководителей организаций за соблюдение правил пожарной безопасности.

Тема №5 Лицензирование деятельности в области пожарной безопасности. Саморегулируемые организации.

Цели и задачи лицензирования в области пожарной безопасности. Документы для лицензирования. ФЗ №128 , ФЗ № 99 «О лицензировании отдельных видов деятельности» Постановление правительства от 25.10 2006г. «О лицензировании деятельности в области пожарной безопасности.

Саморегулируемые организации. ФЗ от 01.12.2007г.»315 «О саморегулируемых организациях»

Тема №6 Сертификация продукции и услуг в области пожарной безопасности

Система и правила сертификации в области ПБ. Цели, принципы область применения. Основные правила системы сертификации. Финансирование. Порядок и правила сертификации. Требования к нормативным документам на сертифицируемую продукцию в области пожарной безопасности

Тема №7 История, современное состояние и основные характеристики пожарных оповещателей.

Типы и назначение пожарных оповещетелей. Звуковые,световые, речевые и комбинированные. Световые оповещатели. Принцып действия. Пожарная сигнализация, система пожаротушения, система оповещения людей о пожаре.

Тема №8 Классификация систем оповещения и управления эвакуацией

Термины и определения. Классификация систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях.

Тема №9 Требования пожарной безопасности к системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Требования пожарной безопасности к звуковому и речевому оповещению и управлению эвакуацией людей. Требования пожарной безопасности к световому оповещению и управлению эвакуацией людей. СП 3.13130.2009

Требования пожарной безопасности по оснащению зданий (сооружений) различными типами систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

Тема №10 Структурная схема системы оповещения и управления эвакуацией

Классификация одноканальных схем. Многоканальные схемы. Определение типов СОУЭ для  общественных зданий и сооружений различного назначения. Разработка структуры и расчет основных параметров СМОУЭ. Структура СОУЭ и зональность

Тема №11  Приборы управления оповещателями их функции

Назначение приборов управления и их функции. Технические характеристики. Последовательность работы с приборами, регламентные работы.

Тема №12  Приемно-контрольные приборы и системы передачи извещений

Основные функции и показатели приемно-контрольных приборов. Основные принципы построения традиционных приемно-контрольных     приборов и обеспечение контроля их работоспособности. Принципы построения   приемно-контрольных приборов с применением микропроцессоров и методы обработки цифровой или аналоговой информации от пожарных извещателей. Понятие о системе передачи информации

Тема №13 Методика обследования и проверки работоспособности систем оповещения и управления эвакуацией

Проверка параметров линий оповещений. Проверка связи с диспетчером. Трансляция и уровень звука сигналов, имитация неисправностей. Трансляция сигналов ГО и ЧС.

Тема №14 Проектирование, монтаж СОУЭ

- Определение типов СОУЭ для общественных зданий и сооружений.Разработка структуры и расчет основных параметров СОУЭ, пункты управления СОУЭ.Электропитание СОУЭ. Аватоматизированные СОУЭ. Проектно-сметная документация СОУЭ.

Тема №15 Сдача в эксплуатацию СОУЭ

Автономная наладка системы. Комплексная наладка системы. Взаимодействие с автоматической пожарной сигнализацией. Соответствие системы рабочей и проектной документации. Испытание оборудования. (дневные и ночные)Составление протоколов испытаний. Приемо-сдаточная документация.

Тема №16  Техническое обслуживание и ремонт

Перечень основных нормативных документов. Организация и порядок проведения работ Основные понятия, термины, определения. Требования к техническому обслуживанию и ремонту СОУЭ согласно ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Документация, ведение, периодичность.

Тема №17 Состояние и перспективы развития систем оповещения и управления эвакуацией.

## Ценовая политика СОУЭ. Современный ассортимент цифровых и аналоговых систем. Работа систем без человека.

Тема №18  Охрана труда

Общие требования безопасности. Требования безопасности перед началом, во время и по окончанию работ.

Тема №19 Первая доврачебная помощь пострадавшему

Помощь при травматическом шоке, кровотечении, переломах, электротравме. Признаки жизни и смерти человека. Сердечно-легочная реанимация. Вынос и транспортировка пострадавших.

4.  Организационно-педагогические условия

Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и выполнение пусконаладочных работ»»  обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими профильное образование в области пожарной безопасности.

Материально-техническое обеспечение

Реализация образовательной программы предполагает наличие учебноматериальной базы образовательной организации (для очной и очно-заочной формы обучения), персональной компьютерной техники с выходом в сеть Интернет.

Организация образовательного процесса

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и выполнение пусконаладочных работ»» призвана сформировать у слушателей соответствующие уровню квалификации трудовым функциям знания и умения в области обеспечения противопожарного режима на объектах различного назначения.

Программа рассчитана на руководителей организаций и работников выполняющих  монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и выполнение пусконаладочных работ.

Программа реализуется в объёме 72 часов.

Формы и методы обучения определяются образовательной организацией самостоятельно.

Рекомендуемая продолжительность учебного дня - 6 учебных часов.

5. Формы аттестации

Освоение дополнительной профессиональной программы - программы повышения квалификации «Монтаж,техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и выполнение пусконаладочных работ» завершается итоговой аттестацией в форме тестирования. Итоговая аттестация имеет целью определить сформированность профессиональных компетенций. Обучающимся, успешно освоившим данную Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации.

Система оценки качества освоения программы

Итоговый контроль в форме недифференцированного зачета проводится путем тестирования по всему курсу обучения с выставлением оценки «зачтено» / «не зачтено».

Критерии оценки:

- оценка «зачтено» выставляется, если на итоговом тестировании слушатель выполнил правильно задания в объеме 80% и более,

- оценка «не зачтено» выставляется в случае, если слушатель дал менее 80% правильных ответов.

6.ОЦЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

6.1. Тестовые задания

1. Виды пожарной охраны в России

- Государственная, объектовая, муниципальная

- Государственная, частная, ведомственная, объектовая

- Государственная, муниципальная, ведомственная, частная, добровольная

- Муниципальная, ведомственная, частная, добровольная

2. Какой документ содержит требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства, содержания территории в целях обеспечения пожарной безопасности:

- Правила противопожарного режима в РФ

- Госстандарты, инструкции и  правила в области ПБ

- Строительные нормы и правила

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности в РФ

- Распоряжения местных органов  власти

3.Основной законодательный документ , регулирующий требования  пожарной безопасности к объектам защиты (продукции)в т.ч. к зданиям сооружениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции:

- Правила противопожарного режима в РФ

- Госстандарты, инструкции и  правила в области ПБ

- Строительные нормы и правила

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности в РФ

- Распоряжения местных органов  власти

4. На какой срок выдается Лицензия в области пожарной безопасности

- 1год

- 2 года

- 3 года

- 4 года

- 5 лет

- Бессрочно

5. Саморегулируемая организация это:

- Некоммерческая организация, основанная на членстве, объединяющая субъектов предпринимательской деятельности, исходя из единства отрасли производства товаров (работ, услуг).

- Организация, созданная для регулирования вопросов рынка произведенных товаров (работ, услуг), либо объединяющая субъектов профессиональной деятельности определенного вида.

- Некоммерческая организация, занимающаяся  регулированием законодательной и нормативной базы соответствующий виду деятельности

6. Пожар это:

- Неконтролируемое горение

- Стихийное бедствие, связанное с горением

- Горение материалов и веществ, сопровождаемое пламенем

- Горение материалов и веществ, сопровождаемое пламенем и дымом

- Неконтролируемое горение, приводящее к ущербу

7. Классификация пожаров по виду горючего материала:

- А,Б,В, Г

- А,Е,F,D

- А,В,С,D,Е,F

8.  Виды подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности:

- Добровольное, обязательное

- Обязательное, периодическое

- Добровольное, периодическое

9.  Что  должны обеспечивать установки пожарной сигнализации:

- автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей

- автоматическое тушение пожара

- автоматическое срабатывание системы противодымной защиты здания

10. Что такое пожарно-техническое обследование объекта защиты

- состояние объекта защиты, характеризуемое возможностью возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара;

- комплекс мероприятий позволяющий составить оценку того, насколько защищён объект от пожара

- комплекс организационных мероприятий, объемно-планировочных решений, инженерных систем и технических средств, направленных на предотвращение или ограничение пожара.

11. Чем должны быть обеспечены радиоканальные соединительные линии, а также соединительные линии в СОУЭ с речевым оповещением

- системой автоматического контроля их работоспособности.

- системой защиты от повреждений

-системой звукового оповещения

12. Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) на расстоянии 3 места от оповещателя:

- не менее 85 дБл

- не менее 75 дБл

-не менее 60 дБл

13. На каком расстоянии от пола измеряют уровнь звука

- 1.6 м

-1.5 м

-1.7 м

14. каким должно быть расстояние от потолка до верхней части оповещетеля

- не менее 150 мм

-не менее 160 мм

Не менее 130 мм

15. В СОУЭ какого типа допускается иной порядок включения эвакуационных знаков, работающих от электрической сети

- 1 типа

- 3 типа

- 5 типа

16. На какой высоте устанавливают эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения:

- не менее 1.5 м

- не менее 2 м.

- не менее 2.2 м

17. Кем определяется выбор типа эвакуационных знаков пожарной безопасности, указывающих направление движения людей при пожаре (фотолюминесцентные знаки пожарной безопасности, световые пожарные оповещатели, другие эвакуационные знаки пожарной безопасности):

- организацией-проектировщиком.

- руководителем организации осуществляющей монтаж

- инспектором ОНД

18.В зданиях каких категорий по взрывопожарной и пожарной опасности в дополнение к речевым пожарным оповещателям, установленным внутри здания необходимо устанавливать оповещатели снаружи здания? В зданиях со сложной планировкой

- А и Б

- Б и В1-В4

- Г и Д

19. В зданиях с постоянным пребыванием людей с ограниченными возможностями по слуху и зрению должны применяться:

- световые мигающие оповещатели или специализированные оповещатели обеспечивающие выдачу звуковых сигналов определенной частоты и световых импульсных сигналов повышенной яркости

- световые и звуковые оповещатели

- световые, звуковые и речевые оповещатели

20. От чего зависит выбор типа СОУЭ в производственных и складских зданиях, стоянках для автомобилей,архивах:

- От категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности

- От количества людей, находящихся в здании

- От имеющихся средств противопожарной защиты

21.  Что такое полуавтоматическое управление СОУЭ

- Приведение в действие системы оповещения и управления эвакуацией людей диспетчером (оператором) при получении командного сигнала от автоматических установок пожарной сигнализации или пожаротушения

- Приведение в действие системы оповещения и управления эвакуацией людей командным сигналом от автоматических установок пожарной сигнализации или пожаротушения.

22. Совместная прокладка шлейфов пожарной сигнализации и соединительных линий систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В с линиями напряжением 110 В и более в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.

-допускается

-не допускается

23. Время в течении которого аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания должны обеспечивать питание указанных электроприемников в дежурном режиме

- в течении 48 часов плюс 1 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме.

- в течение 24 ч плюс 1 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме.

- в течении 68 часов плюс 1 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме

24. Кто осуществляет  прием и ввод в эксплуатацию объектов защиты, а также систем пожарной безопасности

- Руководитель объекта

- Инспектор надзорной деятельности

- Проектировщик

- Монтажная или обслуживающая организация

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

- ГОСТ 28130-89 «Пожарная техника. Огнетушители, установки пожаротушения и пожарной сигнализации. Обозначения условные графические»

- ГОСТ 4.132-85 «СПКП. Огнетушители. Номенклатура показателей»

- ГОСТ Р 51017-2009 «Техника пожарная. Огнетушители передвижные.

Общие технические требования. Методы испытаний»

- ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные.

Общие технические требования. Методы испытаний»

- ГОСТ Р 53291-2009 «Техника пожарная. Переносные и передвижные устройства пожаротушения с высокоскоростной подачей огнетушащего вещества. Общие технические требования. Методы испытаний»

- ГОСТ Р 53285-2009 «Техника пожарная. Генераторы огнетушащего аэрозоля переносные. Общие технические требования. Методы испытаний»

- СП 9.13130 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»

- ГОСТ 12.3.046-91 «ССБТ. Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования»

- ГОСТ Р 50680-94 «Установки водяного пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний»

- ГОСТ Р 50800-95 «Установки пенного пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний»

- ГОСТ Р 50969-96 «Установки газового пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний»

- ГОСТ Р 51043-2002 «Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Оросители. Общие технические требования. Методы испытаний»

- ГОСТ Р 51046-97 «Техника пожарная. Генераторы огнетушащего аэрозоля. Типы и основные параметры»

- ГОСТ Р 51052-2002 «Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Узлы управления. Общие технические требования. Методы испытаний»

- ГОСТ Р 51091-97 «Установки порошкового пожаротушения автоматические. Типы и основные параметры»

- ГОСТ Р 51114-97 «Установки пенного пожаротушения автоматические. Дозаторы. Общие технические требования. Методы испытаний»

- ГОСТ Р 51737-2001 «Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Муфты трубопроводные разъемные. Общие технические требования. Методы испытаний»

- ГОСТ Р 53281-2009 «Установки газового пожаротушения автоматические. Модули и батареи. Общие технические требования. Методы испытаний»

- ГОСТ Р 53282-2009 «Установки газового пожаротушения автоматические. Резервуары изотермические пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»

- ГОСТ Р 53283-2009 «Установки газового пожаротушения автоматические. Устройства распределительные. Общие технические требования. Методы испытаний»

- ГОСТ Р 53284-2009 «Техника пожарная. Генераторы огнетушащего аэрозоля. Общие технические требования. Методы испытаний»

- ГОСТ Р 53286-2009 «Техника пожарная. Установки порошкового пожаротушения автоматические. Модули. Общие технические требования. Методы испытаний»

- ГОСТ Р 53287-2009 «Установки водяного и пенного пожаротушения. Оповещатели пожарные звуковые гидравлические, дозаторы. Общие технические требования. Методы испытаний»

- ГОСТ Р 53288-2009 «Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Модульные установки пожаротушения тонкораспыленной водой автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний»

- ГОСТ Р 53289-2009 «Установки водяного пожаротушения автоматические. Оросители спринклерные для подвесных потолков. Огневые испытания»

- ГОСТ Р 53290-2009 «Техника пожарная. Установки пенного пожаротушения. Генераторы пены низкой кратности для подслойного тушения резервуаров. Общие технические требования. Методы испытаний»

- ГОСТ Р 53326-2009 «Техника пожарная. Установки пожаротушения роботизированные. Общие технические требования. Методы испытаний»

- СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»

- ГОСТ Р 56028-2014 «Техника пожарная. Установка и модули газопорошкового пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний»

- ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»

- ГОСТ Р 55149-2012 «Техника пожарная. Оповещатели пожарные индивидуальные. Общие технические требования и методы испытаний»

- ГОСТ Р 57552-2017 «Техника пожарная. Извещатели пожарные мультикритериальные. Общие технические требования и методы испытаний»

- ГОСТ Р 51115-97 «Техника пожарная. Стволы пожарные лафетные комбинированные. Общие технические требования. Методы испытаний»

- ГОСТ Р 51844-2009 «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»

- ГОСТ Р 53961-2010 «Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные. Общие технические требования. Методы испытаний»

- ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний»

- ГОСТ Р 53260-2009 «Техника пожарная. Самоспасатели изолирующие с химически связанным кислородом для защиты людей от токсичных продуктов горения при эвакуации из задымленных помещений во время пожара. Общие технические требования. Методы испытаний»

- ГОСТ Р 53261-2009 «Техника пожарная. Самоспасатели фильтрующие для защиты людей от токсичных продуктов горения при эвакуации из задымленных помещений во время пожара. Общие технические требования. Методы испытаний»

- ГОСТ Р 53271-2009 «Техника пожарная. Рукава спасательные пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»

- ГОСТ Р 53272-2009 «Техника пожарная. Устройства канатно-спускные пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»

- ГОСТ Р 53280.1-2010 «Установки пожаротушения автоматические. Огнетушащие вещества. Часть 1. Пенообразователи для тушения пожаров водорастворимых (полярных) горючих жидкостей подачей сверху. Общие технические требования. Методы испытаний»

- ГОСТ Р 53280.2-2010 «Установки пожаротушения автоматические. Огнетушащие вещества. Часть 2. Пенообразователи для подслойного тушения пожаров нефти и нефтепродуктов в резервуарах. Общие технические требования. Методы испытаний»

- ГОСТ Р 53280.3-2009 «Установки пожаротушения автоматические. Огнетушащие вещества. Часть 3. Газовые огнетушащие вещества. Общие технические требования. Методы испытаний»

- ГОСТ Р 53280.4-2009 «Установки пожаротушения автоматические. Огнетушащие вещества. Часть 4. Порошки огнетушащие общего назначения. Общие технические требования. Методы испытаний»

- ГОСТ Р 53280.5-2009 «Установки пожаротушения автоматические. Огнетушащие вещества. Часть 5. Порошки огнетушащие специального назначения. Классификация, общие технические требования и методы испытаний»

- ГОСТ Р 50588-2012 «Пенообразователи для тушения пожаров. Общие технические требования и методы испытаний»

- ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытания на огнестойкость. Общие требования»

- ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытания на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции»

- ГОСТ Р 53300-2009 «Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемо-сдаточных и периодических испытаний»

- ГОСТ Р 53301-2013 «Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Метод испытаний на огнестойкость»

- ГОСТ Р 53302-2009 «Оборудование противодымной защиты зданий и сооружений. Вентиляторы. Метод испытаний на огнестойкость»

- ГОСТ Р 53303-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на дымогазопроницаемость»

- ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний»

- ГОСТ Р 53293-2009 «Пожарная опасность веществ и материалов. Материалы, вещества и средства огнезащиты. Идентификация методами термического анализа»

- ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности»

- ГОСТ 12.1.044-2018 «ССБТ Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»

- ГОСТ 28157-89 «Пластмассы. Методы определения стойкости к горению» (Пункт 4.2.5)

- ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» (Пункты 5.1, 5.3)

- ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость» (Пункт 5.1)

- ГОСТ Р 51032-97 «Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени» (Пункт 5.1)

- ГОСТ 12.1.041-83 «Пожаровзрывобезопасность горючих пылей. Общие требования»

- ГОСТ 27331-87 «Пожарная техника. Классификация пожаров»

- ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»

- ГОСТ Р 12.3.047-2012 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля»

- СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

- СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»

- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»

- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям»

- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»

- СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»

- СП 60.13330.2016. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 (с изменениями на 22 января 2019 года)

- СП 364.1311500.2018 «Здания и сооружения для обслуживания автомобилей. Требования пожарной безопасности»

Приложение 1

Календарный учебный график программы повышения квалификации  «Монтаж,техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре их элементов, включая диспетчеризацию и выполнение пусконаладочных работ»

Объем программы: 72 часа

Форма обучения: Очная; очно-заочная.

Режим занятий: 6-8 аудиторных часов в день

Календарный учебный график

| № | Наименование разделов программы | часы | УЧЕБНЫЕ ДНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Задачи Государственной противопожарной службы (ГПС). Научно-техническое обеспечение пожарной безопасности. | 1 | Л(лекция) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Общая характеристика состояния обстановки с пожарами в Российской Федерации. | 1 | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Российский рынок пожарно-технической продукции | 1 | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Обеспечение деятельности в области пожарной безопасности нормативные и справочные документы. | 1 | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Лицензирование деятельности в области пожарной безопасности. Саморегулируемые организации. | 1 | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Сертификация продукции и услуг в области пожарной безопасности | 1 | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | История, современное состояние и основные характеристики пожарных оповещателей | 5 |  | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Охрана труда | 1 |  | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | История, современное состояние и основные характеристики пожарных оповещателей | 5 |  |  | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Первая доврачебная помощь | 1 |  |  | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Структурная схема системы оповещения и управления эвакуацией | 4 |  |  |  | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Состояние и перспективы развития систем оповещения | 2 |  |  |  | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Приборы управления оповещателями | 6 |  |  |  |  | Л |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Приемно-контрольные приборы и системы передачи извещений | 6 |  |  |  |  |  | Л |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Монтаж систем оповещения и управления эвакуацией | 6 |  |  |  |  |  |  | Л |  |  |  |  |  |
| 16 | Методика обследования и проверки работоспособности СОУЭ | 6 |  |  |  |  |  |  |  | Л |  |  |  |  |
| 17 | Классификация систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | Л |  |  |  |
| 18 | Техническое обслуживание и ремонт СОУЭ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Л |  |  |
| 19 | Требования к системам оповещения и управления эвакуацией | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Л |  |
| 20 | Сдача в эксплуатацию систем оповещения и управления эвакуацией | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Л |
| 21 | Итоговое тестирование | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |
|  | ИТОГО | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |